## przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT - tabela elementów robót / oferta
Rozbudowa Centrum Kształcenia i Wymiany Doświadczeń - Ekozofia Niepełnosprawnych o budynek "B" - Bażanowice, ul. Zamkowa 4
część A |  | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA
Lp. | Kod wg CPV | Nazwa elementu robót | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 71200000-0 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA
1.1 |  | Dokumentacja projektowa "zamienna" wraz z pozwoleniem na budowę
1.2 |  | Dokumentacja powykonawcza wraz z pozwoleniem na użytkowanie
Razem cz. A |  | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA
część B |  | BUDOWA BUDYNKU
Lp. | Kod wg CPV | Nazwa elementu robót | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 45220000-5 | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY
1.1 |  | Roboty ziemne
1.2 |  | Ławy fundamentowe
1.3 |  | Ściany fundamentowe żelbetowe h=0,50 m
1.4 |  | Zasypki i podbudowy do poziomu "0"
2 | 45215000-7 | STAN SUROWY
2.1 |  | Kondygnacja "0" - parter
2.2 |  | Kondygnacja "1" - piętro
2.3 |  | Kondygnacja "2" - poddasze, ścianki kolankowe, attyka dachu płaskiego, szczyty
3 | 45260000-7 | DACH
3.1 |  | Dach dwuspadowy
3.2 |  | Dach płaski
4 | 45420000-7 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
4.1 |  | Okna
4.2 |  | Drzwi zewnętrzne, witryny
4.3 |  | Drzwi wewnętrzne
4.4 |  | Drzwi p.poż.
5 | 45400000-1 | STAN WYKOŃCZENIOWY
5.1 |  | Kondygnacja "0" - parter
5.2 |  | Kondygnacja "1" - piętro
5.3 |  | Kondygnacja "2" - poddasze
6 | 45215000-7 | ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM
7 | 45313000-4 | WINDA OSOBOWA
8 | 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8.1 |  | Tablice zasilające i rozdzielcze
8.2 |  | Instalacja oświetlenia podstawowego
8.3 |  | Instalacja oświetlenia awaryjnego
8.4 |  | Instalacja siły i gniazd wtykowych
8.5 |  | Instalacje ochronne: uziemienia, odgromowa, połączeń wyrównawczych.
9 | 45312000-7 | INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
9.1 |  | Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
9.2 |  | Instalacja oddymiania klatek schodowych
9.3 |  | Instalacja przyzywowa toalet nspr
9.4 |  | Instalacja domofonowa
9.5 |  | Okablowanie strukturalne
10 | 45317000-2 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - 25kW
11 | 45314000-1 | SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ [BMS]
12 | 45332000-3 | INSTALACJE SANITARNE
12.1 |  | Instalacja kanalizacji
12.2 |  | Instalacja hydrantowa
12.3 |  | Instalacja wodna
12.4 |  | Instalacja gazowa
12.5 |  | Instalacja grzewcza
13 | 45331110-0 | KOTŁOWNIA C.O.
14 | 45331220-4 | INSTALACJA POMP CIEPŁA
15 | 45331210-1 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Razem cz. B |  | BUDOWA BUDYNKU
część C |  | INFRASTRUKTURA
Lp. | Kod wg CPV | Nazwa elementu robót | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 45223500-1 | ZBIORNIK WODY POŻAROWEJ
2 | 45112730-1 | DROGA POŻAROWA
3 | 45112730-1 | PLAC MANEWROWY, ZJAZD Z UL. SKOTNIA
4 | 45112730-1 | PARKING PRZY UL. ZAMKOWA
5 | 45231000-5 | PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU B
5.1 |  | Przyłącze wody
5.2 |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
5.3 |  | Przyłącze kanalizacji deszczowej
5.4 |  | Przyłącze gazu
5.5 |  | Przyłącze energetyczne
6 | 45112730-1 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Razem cz. C |  | INFRASTRUKTURA
|  | OGÓŁEM | Wartość netto | Wartość brutto
WARTOŚĆ [ część A + część B + część C ]